深圳市妇幼保健2023年第四期医用耗材技术参数及商务需求表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 技术参数 | 商务需求 | 最高限价 |
| **SZJGTP20230004-1** | 一次性使用无菌手术膜 | * 洞巾：（135\*145\*260cm）（开孔直径8cm）: 1PC * 医用一次性手术衣 : 2 PC * 一次性使用灭菌橡胶外科手套 ：2 PC * 器械用铺单：160\*140cm : 1 PC * 两层淋膜面料：PE+亲水PP，在线淋膜工艺。 * 吸液性强，减轻液体大面积污染。   有效阻隔液体穿透，降低院内感染。 | 一次性使用无菌手术膜出现异常状况下，能及时响应并在24小时内进行处理。 | 140元/袋 |
| **SZJGTP20230004-2** | 一次性穿刺活检针  PA21/15 | * 适用于羊水穿刺，细胞学取样，灌注。21G\*15CM   一次性使用穿刺针由外针座、外针管、内针杆、内针座，保护套和浮标（如有）组成。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌。一次性使用。穿刺针针尖螺纹显影增加，超声下清晰可见。针尖锋利，穿刺力好。 | 一次性穿刺活检针PA21/15出现异常状况下，能及时响应并在24小时内进行处理。 | 75元/支 |
| **SZJGTP20230004-3** | 甲型流感病毒核酸检测试剂盒 | * 外源性内标，监控提取和扩增过程，减少假阴性。 * 检测灵敏度高≤160 PFU/mL。 * 甲流独立检测。 | 甲型流感病毒核酸检测试剂盒出现异常状况下，能及时响应并在24小时内进行处理。 | 15元/人份 |
| **SZJGTP20230004-4** | 乙型流感病毒核酸检测试剂盒 | * 外源性内标，监控提取和扩增过程，减少假阴性。 * 检测灵敏度≤159 PFU/mL。 * 甲乙流独立检测。 | 乙型流感病毒核酸检测试剂盒出现异常状况下，能及时响应并在24小时内进行处理。 | 15元/人份 |
| **SZJGTP20230004-5** | 诺如病毒核酸检测试剂盒 | * 外源性内标，监控提取和扩增过程，减少假阴性。 * 检测灵敏度高≤1000 copies/mL。 * 覆盖GI、GII和GIV型诺如病毒，避免漏检。 * 可提供单管单人份规格试剂，操作简便。 | 诺如病毒核酸检测试剂盒出现异常状况下，能及时响应并在24小时内进行处理。 | 15元/人份 |
| **SZJGTP20230004-6** | 甲型/乙型流感病毒抗原试剂盒（金标法） | * 可用于人体鼻腔抽洗液、鼻腔拭子、咽喉拭子样本测试。 * 可检测FLU A病毒7个H1N1亚型，5个H3N2亚型，2个H5N1亚型，1个H9N2亚型，1个H7N3亚型；FLU B病毒有5个亚型。 * 专配进口Copan套管植绒拭子。   条形设计，可直接在样本抽提管中检测。 | 甲型/乙型流感病毒抗原试剂盒（金标法）出现异常状况下，能及时响应并在24小时内进行处理。 | 31元/人份 |
| **SZJGTP20230004-7** | 生殖四项样本保存液 | * 可用于尿液、粪便、生殖道拭子、人宫颈脱落细胞类样本、生殖道分泌物及直肠分泌物样本的保存。 * 配套 RNA恒温扩增实时荧光检测试剂盒使用，方便样本的运送存储，提高实验室检测质量。 | 生殖四项样本保存液出现异常状况下，能及时响应并在24小时内进行处理。 | 15元/管 |